АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 19.02.2024 | № | 209 |
| --- | --- | --- | --- |

Об оснащении территорий общего пользования сельских населенных пунктов Кирилловского муниципального округа первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2008 года                № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов на территории Кирилловского муниципального округа, администрация Кирилловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оснащении территорий общего пользования Кирилловского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем (приложение 1).

2. Начальникам территориальных управлений администрации Кирилловского муниципального округа:

- разработать и представить на утверждение заместителю главы округа A.В.Юлину Перечень территорий общего пользования населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; и должностных лиц, ответственных  за их оснащение и укомплектованность первичными средствами  тушения пожаров и противопожарным инвентарем (приложение 2);

- обеспечить оснащение и контроль за укомплектованностью территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа А.В.Юлина.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кирилловского муниципального округа в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                          А.Н.Тюляндин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации округа

от 19.02.2024 № 209

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

об оснащении территорий общего пользования

Кирилловского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Кирилловского муниципального округа (далее по тексту - округа) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (далее по тексту - первичные средства пожаротушения) в целях защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:

- территории, предназначенные для постоянного или подготовленные для временного использования при проведении массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории населенных пунктов округа (далее - объекты проведения массовых мероприятий);

- места массового отдыха граждан на территории  населенных пунктов округа;

- территории общего пользования населенных пунктов округа.

1.3. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения, а также содержание их в готовности, обеспечивающей возможность немедленного использования, должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов

проведения массовых мероприятий на территории населенных пунктов округа

2.1. Организатор массового мероприятия (далее - организатор) обеспечивает меры пожарной безопасности на объекте проведения массового мероприятия.

2.2. На время проведения массового мероприятия объект его проведения в у целях тушения возгораний горючих веществ, а также горящей на человеке одежды, обеспечивается первичными средствами пожаротушения.

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование фальшфейеров, обеспечивает в местах их использования наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

2.4. Первичные средства пожаротушения не должны препятствовать безопасной эвакуации людей при пожаре, их следует располагать на видных местах, обеспечив сохранность и удобство применения.

2.5. Организация или учреждение, являющаяся инициатором (организатором) проведения массового мероприятия на территориях общего пользования населенных пунктов, должна обеспечить наличие первичных средств пожаротушения для обеспечения мер пожарной безопасности на время проведения мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности и настоящим Положением.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения

мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов округа

3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов округа осуществляется органами, организациями, учреждениями или лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения

территорий населенных пунктов округа

4.1. Территории общего пользования населенных пунктов округа оснащаются первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством возлагается на:

- собственников имущества;

- лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций, учреждений;

- лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- организаторов массовых мероприятий.

Приложение 2

к постановлению

администрации округа

от 19.02.2024 № 209

Перечень

территорий общего пользования населенных пунктов,

расположенных на подведомственной территории,

подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров

и противопожарным инвентарем, и должностных лиц, ответственных

за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

| № п/п | Адрес территории общего пользования населенного пункта | Ответственное должностное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |