ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Разрабатываемый проект планировки для размещения линейного объекта местного значения площадью 14,54 га  включает с себя участки улично-дорожной сети в пределах красных линий в селе Ферапонтово и деревне Яршево. В селе Ферапонтово это улицы Кирилловская, Слободская, Заречная, Раменская, Молодежная и часть улицы Каргопольская к северу от моста через раку Спасску (Паску). В деревне Яршево - участок улично-дорожной сети сложной конфигурации от дома № 1 до дома № 77, также в границы проекта планировки входит участок от   скважины № 3283 в южной части села Яршево, включая две водонапорные башни.

Площадь участка под размещение водопровода составляет 2,47 га, Участок расположен преимущественно на территориях общего пользования в пределах улично-дорожной сети.

В границы проекта планировки входят участки следующих дорог: федеральной автодороги A119 «Вологда — Медвежьегорск» (участок пересечения автодороги и трассы проектируемого водопровода); автодорога регионального (межмуниципального) значения Ферапонтово - Куракино в южной части деревни Яршево.

В настоящий момент участок проекта планировки представляет собой улицы населенных пунктов, за исключением участка в южной части деревни Яршево. Улицы сформированы жилой и общественной застройкой. В пределах улиц расположены существующие объекты транспортно-инженерной инфраструктуры: проезжая часть, тротуары, участки существующего водопровода, электролинии и кабеля связи, объекты инженерной инфраструктуры.

В южной части деревни Яршево расположен действующий водозабор на участке производственной зоны, предназначенной для размещения сельскохозяйственных объектов I - III класса опасности. В первом поясе охраны водозабора производственные объекты отсутствуют.

Имеются пересечения улиц с природными водотоками: река Спасска (Паска), река Каменка, тальвеги и ручьи без названия.

Вся территория проекта планировки расположена в пределах охранных зон ансамбля Ферапонтова монастыря на территории Национального парка «Русский Север».

В настоящий момент водоснабжение населённых пунктов с. Ферапонтово и д. Яршево сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района осуществляется преимущественно от артезианской скважины № 3283 и существующей системы водоснабжения. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет обеспечивать жителей питьевой водой требуемого качества. Водоснабжение многих домовладений села осуществляется из шахтных колодцев по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Скважина № 3283 расположена к югу от  д. Яршево. Производительность скважины - 172 куб.м./сут., глубина 74 метра. Скважина находиться в удовлетворительном сотоянии.

Проектом предусматривается строительство сетей водопровода с использованием существующей скважины. Проектируемый водопровод предусматривает 100% обеспечение населения общей численностью 570 человек и общественных объектов села Ферапонтово и деревни Яршево водой питьевого качества. Расчет сетей водопровода произведен с возможным увеличением потребления на расчетный срок настоящего проекта планировки. Проектом предусматривается строительство новых участков для обеспечения питьевой водой ранее не охваченных водопотребителей и участков перспективной застройки.

Проектируемые разводящие сети водопровода прокладываются по улицам и проездам рядом с существующими сетями с соблюдением нормативных разрывов. В условиях исторической застройки имеются участки вынужденной прокладки сетей под проезжей частью.

Проектируемый водопровод рассчитан на среднесуточный расход воды 142,14 м3/сутки.

Прокладка водопровода осуществляется «открытым» способом и способом «горизонтального бурения» в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011, СП 42.13330.2011, СП 31.13330.2012.

Общая протяженность разводящих сетей водопровода — 6178,5 метра.

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

# Введение

Данный проект выполнен на основании Договора №14/16-П на выполнение проектных и кадастровых работ от 01.04.2016 года, заключенного между Общество с ограниченной ответственностью «Устюггазсервис» и Обществом с ограниченной ответственностью «Валбэк-ру» (ООО «Валбэк-ру»).

Разработанная  проектная документация выполнена с учетом требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 30 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельский поселений» (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года            № 136-ФЗ.

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в редакции Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановления Госстроя РФ от 29 октября 2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

При разработке проекта в качестве справочных использовались графические и текстовые материалы Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения Ферапонтовское, разработанного ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» в 2011 году, материалы разрабатываемых ООО «Валбэк-ру» правил землепользования и застройки на часть территории Ферапонтовского сельского поселения.

Топографическая съемка М 1:500  для разработки проекта межевания была подготовлена фирмой ООО «Валбэк-ру» (г. Вологда) в 2016 году в рамках отдельного договора.

# Местоположение и краткая характеристика территории

Разрабатываемый проект межевания линейного объекта местного значения площадью 15,1 га  включает с себя участки улично-дорожной сети в пределах красных линий в селе Ферапонтово и деревне Яршево. В селе Ферапонтово это улицы Кирилловская, Слободская, Заречная, Раменская, Молодежная и часть улицы Каргопольская к северу от моста через раку Спасску (Паску). В деревне Яршево - участок улично-дорожной сети сложной конфигурации от дома № 1 до дома № 77, также в границы проекта планировки входит участок от   скважины № 3283 в южной части села Яршево, включая две водонапорные башни.

В границы проекта межевания входят участки следующих дорог: федеральной автодороги A119 «Вологда-Медвежьегорск» (участок пересечения автодороги и трассы проектируемого водопровода); автодорога регионального (межмуниципального) значения Ферапонтово-Куракино в южной части деревни Яршево.

Участок разрабатываемого проекта межевания вытянут в направлении с востока на запад, и имеет сложную конфигурацию.

Координатное описание местоположения границ проекта межевания представлено в Приложении 3 «Каталог координат поворотных точек границ проекта межевания».

Весь участок расположен на территории охранных зон ансамбля Ферапонтова монастыря, утвержденных Приказом Министерства культуры РФ № 3206 от 23.12.2015 года.

В настоящий момент участок проекта межевания представляет собой улицы населенных пунктов, за исключением участка в южной части деревни Яршево. Улицы сформированы жилой и общественной застройкой. В пределах улиц расположены существующие объекты транспортно-инженерной инфраструктуры: проезжая часть, тротуары, участки существующего водопровода, электролинии и кабеля связи, объекты инженерной инфраструктуры.

В южной части деревни Яршево расположен действующий водозабор на участке производственной зоны, предназначенной для размещения сельскохозяйственных объектов I-III класса опасности. В первом поясе охраны водозабора производственные объекты отсутствуют.

Имеются пересечения улиц с природными водотоками: река Спасска (Паска), река Каменка, тальвеги и ручьи без названия.

2. Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию земельных участков

Территория, на которой выполняется проект межевания расположена в пяти кадастровых кварталах: 35:05:0301016, 35:05:0302033, 35:05:0302003, 35:05:0205003, 35:05:0205005. Проект разработан с целью установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для размещения линейного объекта.

- Основой для разработки проекта межевания данной территории является проект планировки территории.

- Утвержденные в составе проекта планировки красные линии должны использоваться как основание для последующего принятия (в случае необходимости) решений о выкупе, резервировании с последующим выкупом земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд.

- Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии).

- Границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

- Границы существующих землепользований при разработке плана межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.

- При разработке проекта межевания уточняются публичные сервитуты, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры); возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

- Проект межевания территории включает в себя чертежи территории, на которых отображаются:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы зон действия публичных сервитутов.

- Проект межевания территории в виде графических и текстовых материалов является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков и формирования объектов недвижимости.

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 размещение подземных линейных сооружений, водопроводов и водоводов, линейных сооружений канализации (в том числе ливневой), элементов благоустройства территории, линий электропередач классом напряжения до 35 кВ, линий и сооружений связи, проездов  и подъездных дорог, для размещения которых не требуется разрешение на строительство и находящихся на землях государственной и муниципальной собственности возможно без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

- Образование земельных участков должно осуществляться с учетом проекта межевания территории, местоположение границ данных земельных участков определяется с учетом такого документа.

# 3. Обоснование проектных решений по формированию земельных участков

Координаты красных линий приведены на чертеже ПП-6 «Разбивочный план красных линий, М 1:1000» в составе тома 1. Проект планировки территории.

1. В настоящее время на территории проектирования сформированы и частично располагаются земельные участки с кадастровыми номерами 35:05:0301016:78, 35:05:0302033:47, 35:05:0302033:48, 35:05:0302033:8, 35:05:0302033:9, 35:05:0302033:530, 35:05:0302033:73, 35:05:0302033:270(1), 35:05:0302033:263, 35:05:0302033:594, 35:05:0302033:591, 35:05:0302033:588, 35:05:0302033:504, 35:05:0302033:258, 35:05:0302033:68, 35:05:0302033:69, 35:05:0302033:64, 35:05:0302033:528, 35:05:0302033:83, 35:05:0302033:269, 35:05:0302033:81, 35:05:0302033:561, 35:05:0302033:576, 35:05:0302033:276, 35:05:0302033:595, 35:05:0302033:264, 35:05:0302033:503, 35:05:0302033:571, 35:05:0302033:208, 35:05:0302033:566, 35:05:0302033:223, 35:05:0302033:249, 35:05:0302033:572, 35:05:0302033:206, 35:05:0205005:112, 35:05:0205005:4, 35:05:0205005:277, 35:05:0205005:8, 35:05:0205005:11(1), 35:05:0205005:134, 35:05:0205005:127, 35:05:0205005:58(1)

2. Территория проектирования расположена в кадастровых кварталах – 35:05:0301016, 35:05:0302033, 35:05:0302003, 35:05:0205003, 35:05:0205005.

3. Земельные участки с кадастровыми номерами 35:05:0302033:270(1), 35:05:0302033:73, 35:05:0302033:263, 35:05:0302033:594, 35:05:0302033:591, 35:05:0302033:530 требуется переформировать в соответствии с проектом и красными линиями.

3. В соответствии с Правилами землепользования и застройки территория проектирования расположена в зоне улично-дорожной сети (У-1),  зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), зоне застройки многоквартирными жилыми домами  (Ж-2), зоне коммунальных объектов V класса опасности (КС-1) и в зоне, на которую действие градостроительного регламента не распространяются. Содержание видов разрешенного использования без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не предусмотрено иное.

4. Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами от объектов инженерной инфраструктуры, санитарно-защитными зонами, а так же водоохранной зоной, прибрежно-защитной полосой и береговой полосой водных объектов.

5.  Проектом предлагается образовать 7 земельных участков из земель государственной собственности до разграничения, для строительства водопровода в с. Ферапонтово и в д. Яршево сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района.

Таблица 3.1 Перечень разрешенного использования земельных участков

| Условный номер земельного участка | Адрес земельного участка | Площадь, кв.м. | Территориальная зона | Вид разрешенного использования | Категория земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Вологодская область, Кирилловский район, с.Ферапонтово | 14901 | Зона улично-дорожной сети (У-1) | Общее пользование территории (код 12.0) | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ2 (2 контура) | Вологодская область, Кирилловский район, с.Ферапонтово | 484 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) | Общее пользование территории (код 12.0) | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ3 | Вологодская область, Кирилловский район, с.Ферапонтово | 163 | Зона коммунальных объектов V класса опасности (КС-1) | Общее пользование территории (код 12.0) | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ4 (2 контура) | Вологодская область, Кирилловский район, д. Яршево | 6867 | Зона улично-дорожной сети (У-1) | Общее пользование территории (код 12.0) | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ5 | Вологодская область, Кирилловский район, д. Яршево | 206 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) | Общее пользование территории (код 12.0) | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ6 | Вологодская область, Кирилловский район, д. Яршево | 11 | Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж-2) | Общее пользование территории (код 12.0) | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ7 | Вологодская область, Кирилловский район | 1568 | - | Общее пользование территории (код 12.0) | Земли запаса |

6. В соответствии с техническими требованиями на проектирование прокладки трассы водопровода «Ферапонтово-Яршево» в полосе отвода при пересечении с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-119 Вологда-Медвежьегорск-автомобильная дорога Р-21 «Кола», на участке км 115+950 земельный участок под автодорогой для строительства водопровода не формируется, требуется заключение договора предусматривающее условия прокладки и эксплуатации трассы водопровода в полосе отвода при пересечении с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения.

7. Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН

8. Проектом межевания установлены публичные сервитуты для прохода инженерных сетей, для строительства которых требуется разрешение на строительство в соответствии со ст.23 Земельного кодекса РФ и ст. 274 Гражданского Кодекса.

9. Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

10. Границы земельных участков установлены в системе координат МСК-35 2 зона.

11. Проектное решение по межеванию территории проектирования представлено на чертеже «Проект межевания линейного объекта», М 1:1000.

12. Список публичных сервитутов представлен в Приложении 1 «Перечень сервитутов»

13. Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков представлена в Приложении 2 «Каталог координат поворотных точек границ земельных участков территории общего пользования.

# Приложение 1

# Перечень сервитутов

| Наименование | Размер обременения | Основание |
| --- | --- | --- |
| Публичные сервитуты в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей |  |  |
| Хозяйственно-бытовой и противопожарный водопровод | 5 м, по горизонтали от сетей до фундаментов зданий и сооружений | СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |

# Приложение 2

# Каталог координат поворотных точек границ земельных участков

Участок :ЗУ1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 434115,95 | 2251913,24 |
| н2 | 434130,96 | 2251911,22 |
| н3 | 434133,56 | 2251927,38 |
| н4 | 434133,81 | 2251929,50 |
| н5 | 434134,89 | 2251938,77 |
| н6 | 434137,24 | 2251960,56 |
| н7 | 434121,37 | 2251963,48 |
| н8 | 434121,75 | 2251967,48 |
| н9 | 434137,64 | 2251964,55 |
| н10 | 434139,80 | 2251987,95 |
| н11 | 434146,47 | 2252020,25 |
| н12 | 434145,32 | 2252048,37 |
| н13 | 434147,83 | 2252068,99 |
| н14 | 434149,23 | 2252081,35 |
| н15 | 434145,89 | 2252081,88 |
| н16 | 434148,25 | 2252104,26 |
| н17 | 434136,23 | 2252105,93 |
| н18 | 434135,46 | 2252106,19 |
| н19 | 434134,88 | 2252106,71 |
| н20 | 434134,55 | 2252107,38 |
| н21 | 434134,50 | 2252108,19 |
| н22 | 434134,72 | 2252108,86 |
| н23 | 434135,17 | 2252109,42 |
| н24 | 434135,79 | 2252109,79 |
| н25 | 434136,48 | 2252109,91 |
| н26 | 434136,77 | 2252109,89 |
| н27 | 434148,64 | 2252108,24 |
| н28 | 434151,03 | 2252135,53 |
| н29 | 434152,34 | 2252150,54 |
| н30 | 434156,45 | 2252164,68 |
| н31 | 434163,59 | 2252240,10 |
| н32 | 434175,02 | 2252300,43 |
| н33 | 434197,35 | 2252371,21 |
| н34 | 434198,40 | 2252384,33 |
| н35 | 434202,36 | 2252383,67 |
| н36 | 434201,30 | 2252370,44 |
| н37 | 434178,91 | 2252299,45 |
| н38 | 434175,26 | 2252280,81 |
| н39 | 434167,55 | 2252239,54 |
| н40 | 434160,40 | 2252163,93 |
| н41 | 434156,29 | 2252149,80 |
| н42 | 434155,01 | 2252135,18 |
| н43 | 434152,44 | 2252105,79 |
| н44 | 434150,27 | 2252085,24 |
| н45 | 434153,64 | 2252084,71 |
| н46 | 434151,80 | 2252068,53 |
| н47 | 434149,33 | 2252048,21 |
| н48 | 434150,14 | 2252028,33 |
| н49 | 434148,33 | 2252009,49 |
| н50 | 434143,76 | 2251987,36 |
| н51 | 434141,42 | 2251962,00 |
| н52 | 434138,87 | 2251938,33 |
| н53 | 434137,79 | 2251929,02 |
| н54 | 434137,52 | 2251926,82 |
| н55 | 434134,61 | 2251908,71 |
| н56 | 434130,94 | 2251875,94 |
| н57 | 434125,65 | 2251840,62 |
| н58 | 434125,18 | 2251838,51 |
| н59 | 434122,25 | 2251824,07 |
| н60 | 434119,58 | 2251813,52 |
| н61 | 434116,23 | 2251798,77 |
| н62 | 434112,72 | 2251783,26 |
| н63 | 434106,27 | 2251754,83 |
| н64 | 434098,12 | 2251724,29 |
| н65 | 434091,03 | 2251695,09 |
| н66 | 434091,01 | 2251695,02 |
| н67 | 434090,25 | 2251692,00 |
| н68 | 434090,79 | 2251691,94 |
| н69 | 434088,70 | 2251684,03 |
| н70 | 434080,62 | 2251673,83 |
| н71 | 434069,46 | 2251640,14 |
| н72 | 434064,43 | 2251613,74 |
| н73 | 434064,02 | 2251565,49 |
| н74 | 434063,72 | 2251537,51 |
| н75 | 434070,00 | 2251499,71 |
| н76 | 434075,95 | 2251476,43 |
| н77 | 434078,96 | 2251469,78 |
| н78 | 434079,90 | 2251466,37 |
| н79 | 434091,18 | 2251442,89 |
| н80 | 434092,38 | 2251440,19 |
| н81 | 434100,94 | 2251427,40 |
| н82 | 434104,51 | 2251422,09 |
| н83 | 434107,71 | 2251417,12 |
| н84 | 434114,78 | 2251406,11 |
| н85 | 434118,22 | 2251400,75 |
| н86 | 434120,87 | 2251396,97 |
| н87 | 434126,15 | 2251388,41 |
| н88 | 434131,70 | 2251381,58 |
| н89 | 434134,17 | 2251378,07 |
| н90 | 434128,62 | 2251373,00 |
| н91 | 434141,12 | 2251359,15 |
| н92 | 434144,66 | 2251355,33 |
| н93 | 434156,28 | 2251342,87 |
| н94 | 434170,70 | 2251327,40 |
| н95 | 434176,92 | 2251321,69 |
| н96 | 434189,27 | 2251310,31 |
| н97 | 434207,35 | 2251295,07 |
| н98 | 434218,91 | 2251287,41 |
| н99 | 434240,63 | 2251272,77 |
| н100 | 434266,21 | 2251255,46 |
| н101 | 434278,68 | 2251247,11 |
| н102 | 434289,39 | 2251240,00 |
| н103 | 434300,49 | 2251230,87 |
| н104 | 434315,82 | 2251218,34 |
| н105 | 434334,67 | 2251199,17 |
| н106 | 434335,08 | 2251195,96 |
| н107 | 434343,51 | 2251190,91 |
| н108 | 434355,10 | 2251179,05 |
| н109 | 434376,18 | 2251152,36 |
| н110 | 434384,53 | 2251141,49 |
| н111 | 434392,67 | 2251127,64 |
| н112 | 434404,08 | 2251127,20 |
| н113 | 434406,78 | 2251107,49 |
| н114 | 434436,83 | 2251105,50 |
| н115 | 434446,35 | 2251096,81 |
| н116 | 434447,00 | 2251095,47 |
| н117 | 434446,48 | 2251093,98 |
| н118 | 434445,00 | 2251093,33 |
| н119 | 434443,65 | 2251093,85 |
| н120 | 434435,16 | 2251101,60 |
| н121 | 434406,63 | 2251103,49 |
| н122 | 434403,32 | 2251087,19 |
| н123 | 434369,87 | 2251071,03 |
| н124 | 434345,37 | 2251051,31 |
| н125 | 434339,83 | 2251058,48 |
| н126 | 434321,44 | 2251043,58 |
| н127 | 434313,87 | 2251037,60 |
| н128 | 434298,89 | 2251025,81 |
| н129 | 434293,18 | 2251022,52 |
| н130 | 434281,14 | 2251015,68 |
| н131 | 434239,01 | 2250992,90 |
| н132 | 434209,76 | 2250977,76 |
| н133 | 434145,63 | 2250942,43 |
| н134 | 434130,25 | 2250934,08 |
| н135 | 434075,43 | 2250907,08 |
| н136 | 433980,12 | 2250876,93 |
| н137 | 433900,75 | 2250870,76 |
| н138 | 433867,35 | 2250887,50 |
| н139 | 433857,47 | 2250911,39 |
| н140 | 433854,96 | 2250966,08 |
| н141 | 433853,33 | 2251044,02 |
| н142 | 433850,67 | 2251083,84 |
| н143 | 433869,15 | 2251156,57 |
| н144 | 433880,50 | 2251201,13 |
| н145 | 433885,51 | 2251235,29 |
| н146 | 433903,66 | 2251281,68 |
| н147 | 433905,44 | 2251297,23 |
| н148 | 433902,13 | 2251312,33 |
| н149 | 433900,98 | 2251325,88 |
| н150 | 433904,30 | 2251335,53 |
| н151 | 433911,49 | 2251344,21 |
| н152 | 433938,14 | 2251355,39 |
| н153 | 433940,19 | 2251358,17 |
| н154 | 433942,07 | 2251358,90 |
| н155 | 433941,60 | 2251360,10 |
| н156 | 433952,45 | 2251374,84 |
| н157 | 433979,24 | 2251389,78 |
| н158 | 433982,13 | 2251391,39 |
| н159 | 433984,22 | 2251392,56 |
| н160 | 433987,74 | 2251394,52 |
| н161 | 433998,97 | 2251401,20 |
| н162 | 434010,34 | 2251408,01 |
| н163 | 434039,43 | 2251418,82 |
| н164 | 434042,96 | 2251420,36 |
| н165 | 434043,39 | 2251419,48 |
| н166 | 434060,12 | 2251427,88 |
| н167 | 434073,80 | 2251433,88 |
| н168 | 434087,98 | 2251440,22 |
| н169 | 434072,16 | 2251475,10 |
| н170 | 434066,08 | 2251498,89 |
| н171 | 434059,72 | 2251537,20 |
| н172 | 434060,02 | 2251565,53 |
| н173 | 434060,19 | 2251585,68 |
| н174 | 434033,93 | 2251583,54 |
| н175 | 434018,68 | 2251582,30 |
| н176 | 434014,57 | 2251579,79 |
| н177 | 434011,86 | 2251579,76 |
| н178 | 434011,87 | 2251578,72 |
| н179 | 434000,28 | 2251577,63 |
| н180 | 433995,89 | 2251577,43 |
| н181 | 433995,87 | 2251578,58 |
| н182 | 433959,41 | 2251576,14 |
| н183 | 433959,40 | 2251576,14 |
| н184 | 433928,32 | 2251570,25 |
| н185 | 433910,15 | 2251566,06 |
| н186 | 433906,81 | 2251565,41 |
| н187 | 433889,52 | 2251564,02 |
| н188 | 433884,08 | 2251556,43 |
| н189 | 433883,59 | 2251555,94 |
| н190 | 433882,65 | 2251555,60 |
| н191 | 433881,80 | 2251555,70 |
| н192 | 433881,02 | 2251556,19 |
| н193 | 433880,56 | 2251556,93 |
| н194 | 433880,47 | 2251557,83 |
| н195 | 433880,66 | 2251558,48 |
| н196 | 433880,83 | 2251558,76 |
| н197 | 433887,35 | 2251567,86 |
| н198 | 433906,27 | 2251569,38 |
| н199 | 433925,30 | 2251573,06 |
| н200 | 433944,27 | 2251576,75 |
| н201 | 433958,11 | 2251579,62 |
| н202 | 433979,99 | 2251580,68 |
| н203 | 434000,00 | 2251581,63 |
| н204 | 434011,68 | 2251582,72 |
| н205 | 434017,40 | 2251586,21 |
| н206 | 434033,60 | 2251587,53 |
| н207 | 434060,22 | 2251589,70 |
| н208 | 434060,43 | 2251614,13 |
| н209 | 434065,58 | 2251641,15 |
| н210 | 434077,05 | 2251675,76 |
| н211 | 434085,04 | 2251685,85 |
| н212 | 434094,75 | 2251722,58 |
| н213 | 434102,34 | 2251755,57 |
| н214 | 434108,81 | 2251784,14 |
| н215 | 434112,33 | 2251799,66 |
| н216 | 434115,69 | 2251814,46 |
| н217 | 434117,82 | 2251822,89 |
| н218 | 434102,81 | 2251825,32 |
| н219 | 434074,48 | 2251832,51 |
| н220 | 434069,91 | 2251832,63 |
| н221 | 434048,63 | 2251837,42 |
| н222 | 434024,12 | 2251845,01 |
| н223 | 434008,31 | 2251849,90 |
| н224 | 434003,05 | 2251851,53 |
| н225 | 433969,34 | 2251874,94 |
| н226 | 433964,55 | 2251878,28 |
| н227 | 433953,74 | 2251886,59 |
| н228 | 433941,44 | 2251896,46 |
| н229 | 433920,76 | 2251914,34 |
| н230 | 433917,33 | 2251920,23 |
| н231 | 433901,89 | 2251930,86 |
| н232 | 433898,86 | 2251932,94 |
| н233 | 433885,00 | 2251944,61 |
| н234 | 433848,50 | 2251973,19 |
| н235 | 433837,71 | 2251982,69 |
| н236 | 433827,06 | 2251992,68 |
| н237 | 433760,92 | 2252056,84 |
| н238 | 433770,29 | 2252067,64 |
| н239 | 433784,79 | 2252085,44 |
| н240 | 433803,80 | 2252108,79 |
| н241 | 433806,18 | 2252112,39 |
| н242 | 433807,92 | 2252114,25 |
| н243 | 433812,35 | 2252121,70 |
| н244 | 433819,58 | 2252133,84 |
| н245 | 433819,60 | 2252134,14 |
| н246 | 433820,14 | 2252135,05 |
| н247 | 433822,63 | 2252153,48 |
| н248 | 433821,59 | 2252157,81 |
| н249 | 433816,14 | 2252178,43 |
| н250 | 433824,60 | 2252205,07 |
| н251 | 433824,69 | 2252207,41 |
| н252 | 433825,27 | 2252207,95 |
| н253 | 433825,39 | 2252226,08 |
| н254 | 433830,77 | 2252369,81 |
| н255 | 433831,10 | 2252370,84 |
| н256 | 433831,92 | 2252371,55 |
| н257 | 433832,77 | 2252371,75 |
| н258 | 433833,72 | 2252371,51 |
| н259 | 433834,51 | 2252370,73 |
| н260 | 433834,77 | 2252369,67 |
| н261 | 433828,58 | 2252204,38 |
| н262 | 433820,31 | 2252178,32 |
| н263 | 433826,69 | 2252153,72 |
| н264 | 433823,99 | 2252133,69 |
| н265 | 433812,58 | 2252114,83 |
| н266 | 433811,69 | 2252113,49 |
| н267 | 433807,03 | 2252106,42 |
| н268 | 433787,89 | 2252082,92 |
| н269 | 433773,36 | 2252065,06 |
| н270 | 433766,42 | 2252057,07 |
| н271 | 433829,82 | 2251995,57 |
| н272 | 433851,00 | 2251975,70 |
| н273 | 433865,14 | 2251964,10 |
| н274 | 433883,29 | 2251949,33 |
| н275 | 433896,63 | 2251939,33 |
| н276 | 433904,16 | 2251934,15 |
| н277 | 433920,34 | 2251923,01 |
| н278 | 433926,56 | 2251912,31 |
| н279 | 433935,67 | 2251905,58 |
| н280 | 433942,09 | 2251900,67 |
| н281 | 433956,19 | 2251889,76 |
| н282 | 433966,92 | 2251881,51 |
| н283 | 433971,63 | 2251878,22 |
| н284 | 434004,82 | 2251855,17 |
| н285 | 434009,49 | 2251853,73 |
| н286 | 434025,30 | 2251848,83 |
| н287 | 434049,66 | 2251841,29 |
| н288 | 434070,40 | 2251836,62 |
| н289 | 434075,03 | 2251836,50 |
| н290 | 434103,62 | 2251829,24 |
| н291 | 434118,72 | 2251826,80 |
| н292 | 434121,27 | 2251839,35 |
| н293 | 434121,72 | 2251841,36 |
| н294 | 434126,97 | 2251876,46 |
| н295 | 434130,42 | 2251907,25 |
| н296 | 434118,88 | 2251908,81 |
| н297 | 434116,23 | 2251886,69 |
| н298 | 434112,99 | 2251886,83 |
| н1 | 434115,95 | 2251913,24 |

Внутренний контур участок  :ЗУ1

| н299 | 434332,16 | 2251193,04 |
| --- | --- | --- |
| н300 | 434331,35 | 2251193,57 |
| н301 | 434330,87 | 2251197,33 |
| н302 | 434313,12 | 2251215,38 |
| н303 | 434297,96 | 2251227,78 |
| н304 | 434287,01 | 2251236,78 |
| н305 | 434276,46 | 2251243,78 |
| н306 | 434263,98 | 2251252,14 |
| н307 | 434262,48 | 2251253,16 |
| н308 | 434258,56 | 2251256,35 |
| н309 | 434237,41 | 2251269,67 |
| н310 | 434225,53 | 2251276,72 |
| н311 | 434219,83 | 2251280,39 |
| н312 | 434216,27 | 2251284,35 |
| н313 | 434204,94 | 2251291,86 |
| н314 | 434186,63 | 2251307,31 |
| н315 | 434174,21 | 2251318,74 |
| н316 | 434167,88 | 2251324,56 |
| н317 | 434153,36 | 2251340,14 |
| н318 | 434141,73 | 2251352,61 |
| н319 | 434138,17 | 2251356,45 |
| н320 | 434122,98 | 2251373,27 |
| н321 | 434128,87 | 2251378,65 |
| н322 | 434114,90 | 2251398,52 |
| н323 | 434111,41 | 2251403,95 |
| н324 | 434104,35 | 2251414,96 |
| н325 | 434101,17 | 2251419,89 |
| н326 | 434097,62 | 2251425,17 |
| н327 | 434089,90 | 2251436,70 |
| н328 | 434075,42 | 2251430,22 |
| н329 | 434048,28 | 2251418,33 |
| н330 | 434040,93 | 2251415,11 |
| н331 | 434012,08 | 2251404,39 |
| н332 | 434001,03 | 2251397,76 |
| н333 | 433989,74 | 2251391,06 |
| н334 | 433986,17 | 2251389,06 |
| н335 | 433984,08 | 2251387,90 |
| н336 | 433981,18 | 2251386,29 |
| н337 | 433955,16 | 2251371,77 |
| н338 | 433954,09 | 2251371,01 |
| н339 | 433940,71 | 2251352,13 |
| н340 | 433917,13 | 2251342,27 |
| н341 | 433913,94 | 2251340,90 |
| н342 | 433907,85 | 2251333,54 |
| н343 | 433906,90 | 2251330,80 |
| н344 | 433906,23 | 2251330,04 |
| н345 | 433906,32 | 2251329,09 |
| н346 | 433905,04 | 2251325,38 |
| н347 | 433906,09 | 2251312,93 |
| н348 | 433909,49 | 2251297,44 |
| н349 | 433907,57 | 2251280,71 |
| н350 | 433889,40 | 2251234,25 |
| н351 | 433884,42 | 2251200,35 |
| н352 | 433873,03 | 2251155,58 |
| н353 | 433854,70 | 2251083,47 |
| н354 | 433857,33 | 2251044,20 |
| н355 | 433858,96 | 2250966,22 |
| н356 | 433861,43 | 2250912,27 |
| н357 | 433870,48 | 2250890,41 |
| н358 | 433896,92 | 2250877,15 |
| н359 | 433901,24 | 2250873,80 |
| н360 | 433926,14 | 2250876,30 |
| н361 | 433940,20 | 2250877,71 |
| н362 | 433970,75 | 2250880,19 |
| н363 | 433979,69 | 2250879,69 |
| н364 | 433979,76 | 2250881,01 |
| н365 | 434073,93 | 2250910,80 |
| н366 | 434128,41 | 2250937,63 |
| н367 | 434143,71 | 2250945,94 |
| н368 | 434207,88 | 2250981,29 |
| н369 | 434237,13 | 2250996,43 |
| н370 | 434273,83 | 2251016,28 |
| н371 | 434274,19 | 2251015,68 |
| н372 | 434276,68 | 2251017,19 |
| н373 | 434295,08 | 2251027,19 |
| н374 | 434299,03 | 2251031,01 |
| н375 | 434311,39 | 2251040,74 |
| н376 | 434318,94 | 2251046,70 |
| н377 | 434340,48 | 2251064,16 |
| н378 | 434346,04 | 2251056,98 |
| н379 | 434367,71 | 2251074,43 |
| н380 | 434399,79 | 2251089,93 |
| н381 | 434402,99 | 2251105,66 |
| н382 | 434400,57 | 2251123,34 |
| н383 | 434390,33 | 2251123,73 |
| н384 | 434384,00 | 2251134,50 |
| н385 | 434381,55 | 2251139,66 |
| н386 | 434356,76 | 2251170,22 |
| н387 | 434352,09 | 2251176,41 |
| н388 | 434341,01 | 2251187,74 |
| н299 | 434332,16 | 2251193,04 |

Участок :ЗУ2(1)

| н298 | 434112,99 | 2251886,83 |
| --- | --- | --- |
| н389 | 434106,12 | 2251887,14 |
| н390 | 434094,72 | 2251887,35 |
| н391 | 434082,70 | 2251889,69 |
| н392 | 434077,85 | 2251891,33 |
| н393 | 434078,72 | 2251895,25 |
| н394 | 434083,73 | 2251893,56 |
| н395 | 434095,14 | 2251891,34 |
| н396 | 434106,24 | 2251891,14 |
| н397 | 434112,70 | 2251890,85 |
| н398 | 434115,38 | 2251913,31 |
| н1 | 434115,95 | 2251913,24 |
| н298 | 434112,99 | 2251886,83 |

Участок :ЗУ2(2)

| н7 | 434121,37 | 2251963,48 |
| --- | --- | --- |
| н399 | 434063,81 | 2251974,08 |
| н400 | 434059,90 | 2251959,58 |
| н401 | 434063,48 | 2251958,41 |
| н405 | 434063,05 | 2251956,32 |
| н406 | 434055,31 | 2251957,90 |
| н407 | 434060,91 | 2251978,68 |
| н8 | 434121,75 | 2251967,48 |
| н7 | 434121,37 | 2251963,48 |

Участок :ЗУ3

| н392 | 434077,85 | 2251891,33 |
| --- | --- | --- |
| н408 | 434040,42 | 2251903,97 |
| н409 | 434039,62 | 2251904,48 |
| н410 | 434039,17 | 2251905,21 |
| н411 | 434039,06 | 2251905,87 |
| н412 | 434039,17 | 2251906,51 |
| н413 | 434039,61 | 2251907,24 |
| н414 | 434040,21 | 2251907,68 |
| н415 | 434041,06 | 2251907,87 |
| н416 | 434041,70 | 2251907,76 |
| н393 | 434078,72 | 2251895,25 |
| н392 | 434077,85 | 2251891,33 |

Участок :ЗУ4(1)

| н417 | 434225,96 | 2252653,32 |
| --- | --- | --- |
| н418 | 434214,78 | 2252656,41 |
| н419 | 434208,52 | 2252654,30 |
| н420 | 434206,50 | 2252652,49 |
| н421 | 434206,99 | 2252650,60 |
| н422 | 434205,90 | 2252650,22 |
| н423 | 434211,02 | 2252635,12 |
| н424 | 434213,51 | 2252625,55 |
| н425 | 434221,91 | 2252576,25 |
| н426 | 434227,84 | 2252555,59 |
| н427 | 434232,42 | 2252524,13 |
| н428 | 434218,95 | 2252492,53 |
| н429 | 434213,79 | 2252481,33 |
| н430 | 434208,67 | 2252470,19 |
| н431 | 434201,26 | 2252451,61 |
| н432 | 434206,74 | 2252438,79 |
| н433 | 434205,81 | 2252427,03 |
| н434 | 434201,85 | 2252427,72 |
| н435 | 434202,68 | 2252438,16 |
| н436 | 434196,96 | 2252451,49 |
| н437 | 434204,99 | 2252471,79 |
| н438 | 434210,16 | 2252483,01 |
| н439 | 434215,30 | 2252494,15 |
| н440 | 434228,30 | 2252524,66 |
| н441 | 434223,92 | 2252554,74 |
| н442 | 434218,00 | 2252575,36 |
| н443 | 434209,59 | 2252624,71 |
| н444 | 434202,36 | 2252652,52 |
| н445 | 434187,69 | 2252687,23 |
| н446 | 434176,45 | 2252713,94 |
| н447 | 434165,09 | 2252735,72 |
| н448 | 434145,31 | 2252767,66 |
| н449 | 434135,80 | 2252785,42 |
| н450 | 434119,26 | 2252822,37 |
| н451 | 434115,92 | 2252831,12 |
| н452 | 434112,34 | 2252851,26 |
| н453 | 434105,63 | 2252850,09 |
| н454 | 434097,82 | 2252853,97 |
| н455 | 434088,07 | 2252862,20 |
| н456 | 434072,10 | 2252875,69 |
| н457 | 434070,38 | 2252876,98 |
| н458 | 434053,04 | 2252889,93 |
| н459 | 434045,08 | 2252895,38 |
| н460 | 434003,56 | 2252906,00 |
| н461 | 433952,32 | 2252919,11 |
| н462 | 433940,01 | 2252932,31 |
| н463 | 433939,24 | 2252929,67 |
| н464 | 433917,03 | 2252932,24 |
| н465 | 433896,88 | 2252934,75 |
| н466 | 433876,96 | 2252935,16 |
| н467 | 433875,14 | 2252940,60 |
| н468 | 433884,59 | 2252976,34 |
| н469 | 433885,73 | 2252990,76 |
| н470 | 433878,14 | 2253039,80 |
| н471 | 433862,15 | 2253095,99 |
| н472 | 433840,57 | 2253159,70 |
| н473 | 433831,39 | 2253189,35 |
| н474 | 433810,80 | 2253188,90 |
| н475 | 433809,49 | 2253192,87 |
| н476 | 433833,18 | 2253193,39 |
| н477 | 433851,25 | 2253186,36 |
| н478 | 433851,54 | 2253186,41 |
| н479 | 433852,34 | 2253182,49 |
| н480 | 433850,89 | 2253182,21 |
| н481 | 433836,00 | 2253188,00 |
| н482 | 433844,37 | 2253160,94 |
| н483 | 433865,97 | 2253097,18 |
| н484 | 433881,81 | 2253041,49 |
| н485 | 433882,23 | 2253039,49 |
| н486 | 433889,75 | 2252990,91 |
| н487 | 433888,55 | 2252975,66 |
| н488 | 433879,31 | 2252940,74 |
| н489 | 433879,86 | 2252939,10 |
| н490 | 433897,17 | 2252938,75 |
| н491 | 433917,50 | 2252936,21 |
| н492 | 433936,34 | 2252934,04 |
| н493 | 433937,57 | 2252938,24 |
| н494 | 433940,72 | 2252937,42 |
| н495 | 433954,45 | 2252922,70 |
| н496 | 434004,55 | 2252909,88 |
| н497 | 434046,75 | 2252899,08 |
| н498 | 434055,37 | 2252893,19 |
| н499 | 434072,77 | 2252880,18 |
| н500 | 434074,59 | 2252878,83 |
| н501 | 434090,66 | 2252865,26 |
| н502 | 434098,41 | 2252858,71 |
| н503 | 434105,99 | 2252871,51 |
| н504 | 434109,27 | 2252869,60 |
| н505 | 434119,98 | 2252894,75 |
| н506 | 434123,24 | 2252910,38 |
| н507 | 434125,70 | 2252922,31 |
| н508 | 434129,59 | 2252938,27 |
| н509 | 434140,73 | 2252955,23 |
| н510 | 434143,87 | 2252954,36 |
| н511 | 434143,68 | 2252953,70 |
| н512 | 434147,63 | 2252952,37 |
| н513 | 434152,98 | 2252951,83 |
| н514 | 434157,59 | 2252950,56 |
| н515 | 434217,78 | 2252945,34 |
| н516 | 434223,99 | 2252944,72 |
| н517 | 434230,68 | 2252934,03 |
| н518 | 434291,50 | 2252929,21 |
| н519 | 434327,47 | 2252926,18 |
| н520 | 434360,86 | 2252923,22 |
| н521 | 434380,02 | 2252924,09 |
| н522 | 434424,43 | 2252915,94 |
| н523 | 434450,11 | 2252912,23 |
| н524 | 434475,73 | 2252908,53 |
| н525 | 434521,31 | 2252904,70 |
| н526 | 434521,90 | 2252904,56 |
| н527 | 434522,53 | 2252904,15 |
| н528 | 434522,98 | 2252903,49 |
| н529 | 434523,13 | 2252902,54 |
| н530 | 434522,95 | 2252901,87 |
| н531 | 434522,53 | 2252901,28 |
| н532 | 434521,78 | 2252900,82 |
| н533 | 434520,97 | 2252900,72 |
| н534 | 434475,28 | 2252904,55 |
| н535 | 434449,53 | 2252908,27 |
| н536 | 434423,79 | 2252911,99 |
| н537 | 434379,75 | 2252920,08 |
| н538 | 434360,78 | 2252919,21 |
| н539 | 434327,13 | 2252922,19 |
| н540 | 434291,17 | 2252925,23 |
| н541 | 434278,80 | 2252926,21 |
| н542 | 434254,93 | 2252928,79 |
| н543 | 434227,68 | 2252931,28 |
| н544 | 434221,33 | 2252941,43 |
| н545 | 434156,89 | 2252946,60 |
| н546 | 434142,47 | 2252950,59 |
| н547 | 434133,31 | 2252936,65 |
| н548 | 434129,60 | 2252921,43 |
| н549 | 434127,16 | 2252909,56 |
| н550 | 434123,81 | 2252893,55 |
| н551 | 434111,18 | 2252863,86 |
| н552 | 434107,41 | 2252866,06 |
| н553 | 434101,74 | 2252856,49 |
| н554 | 434106,24 | 2252854,26 |
| н555 | 434115,58 | 2252855,89 |
| н556 | 434118,32 | 2252840,50 |
| н557 | 434118,23 | 2252836,94 |
| н558 | 434119,42 | 2252834,29 |
| н559 | 434119,80 | 2252832,19 |
| н560 | 434122,95 | 2252823,90 |
| н561 | 434139,39 | 2252787,19 |
| н562 | 434148,77 | 2252769,66 |
| н563 | 434166,22 | 2252741,49 |
| н564 | 434173,09 | 2252729,72 |
| н565 | 434182,64 | 2252709,03 |
| н566 | 434184,60 | 2252704,89 |
| н567 | 434191,37 | 2252688,78 |
| н568 | 434205,01 | 2252656,52 |
| н569 | 434206,46 | 2252657,82 |
| н570 | 434214,66 | 2252660,60 |
| н571 | 434235,51 | 2252655,29 |
| н572 | 434296,06 | 2252660,12 |
| н573 | 434311,10 | 2252665,86 |
| н574 | 434326,80 | 2252676,10 |
| н575 | 434342,95 | 2252693,24 |
| н576 | 434362,03 | 2252706,63 |
| н577 | 434362,99 | 2252706,98 |
| н578 | 434364,02 | 2252706,80 |
| н579 | 434364,81 | 2252706,14 |
| н580 | 434365,17 | 2252705,14 |
| н581 | 434365,00 | 2252704,18 |
| н582 | 434364,32 | 2252703,35 |
| н583 | 434345,58 | 2252690,20 |
| н584 | 434329,24 | 2252672,86 |
| н585 | 434312,92 | 2252662,28 |
| н586 | 434307,28 | 2252660,12 |
| н587 | 434302,37 | 2252659,00 |
| н588 | 434286,39 | 2252655,34 |
| н589 | 434250,93 | 2252652,51 |
| н417 | 434225,96 | 2252653,32 |

Участок :ЗУ4(2)

| н590 | 433944,48 | 2253204,50 |
| --- | --- | --- |
| н591 | 433944,85 | 2253203,41 |
| н592 | 433944,63 | 2253202,51 |
| н593 | 433944,05 | 2253201,81 |
| н594 | 433943,21 | 2253201,44 |
| н595 | 433941,41 | 2253201,11 |
| н596 | 433924,72 | 2253192,42 |
| н597 | 433917,91 | 2253191,31 |
| н598 | 433900,38 | 2253192,03 |
| н599 | 433881,08 | 2253188,20 |
| н600 | 433911,21 | 2253195,59 |
| н601 | 433917,67 | 2253195,33 |
| н602 | 433923,44 | 2253196,27 |
| н603 | 433933,21 | 2253201,35 |
| н604 | 433937,19 | 2253202,47 |
| н605 | 433943,83 | 2253204,36 |
| н590 | 433944,48 | 2253204,50 |

Участок :ЗУ5

| н599 | 433881,08 | 2253188,20 |
| --- | --- | --- |
| н479 | 433852,34 | 2253182,49 |
| н478 | 433851,54 | 2253186,41 |
| н606 | 433900,07 | 2253196,05 |
| н600 | 433911,21 | 2253195,59 |
| н599 | 433881,08 | 2253188,20 |

Участок :ЗУ6

| н603 | 433933,21 | 2253201,35 |
| --- | --- | --- |
| н607 | 433940,09 | 2253204,93 |
| н608 | 433942,48 | 2253205,37 |
| н609 | 433943,72 | 2253205,21 |
| н610 | 433944,44 | 2253204,61 |
| н590 | 433944,48 | 2253204,50 |
| н605 | 433943,83 | 2253204,36 |
| н604 | 433937,19 | 2253202,47 |
| н603 | 433933,21 | 2253201,35 |

Участок :ЗУ7

| н474 | 433810,80 | 2253188,90 |
| --- | --- | --- |
| н611 | 433806,66 | 2253188,81 |
| н612 | 433771,49 | 2253182,43 |
| н613 | 433763,67 | 2253142,77 |
| н614 | 433697,56 | 2253156,01 |
| н615 | 433652,49 | 2253191,77 |
| н616 | 433606,01 | 2253195,64 |
| н617 | 433497,20 | 2253204,50 |
| н618 | 433491,10 | 2253205,67 |
| н619 | 433490,35 | 2253205,98 |
| н620 | 433489,55 | 2253207,09 |
| н621 | 433489,52 | 2253208,07 |
| н622 | 433489,88 | 2253220,59 |
| н623 | 433490,05 | 2253221,32 |
| н624 | 433490,47 | 2253221,94 |
| н625 | 433491,06 | 2253222,35 |
| н626 | 433491,88 | 2253222,53 |
| н627 | 433492,73 | 2253222,34 |
| н628 | 433493,26 | 2253221,97 |
| н629 | 433493,76 | 2253221,21 |
| н630 | 433493,88 | 2253220,47 |
| н631 | 433493,56 | 2253209,27 |
| н632 | 433497,74 | 2253208,47 |
| н633 | 433604,24 | 2253199,80 |
| н634 | 433604,47 | 2253210,12 |
| н635 | 433604,77 | 2253211,13 |
| н636 | 433605,38 | 2253211,75 |
| н637 | 433606,47 | 2253212,08 |
| н638 | 433607,30 | 2253211,90 |
| н639 | 433608,11 | 2253211,22 |
| н640 | 433608,47 | 2253210,03 |
| н641 | 433608,22 | 2253199,47 |
| н642 | 433654,03 | 2253195,66 |
| н643 | 433699,29 | 2253159,74 |
| н644 | 433760,52 | 2253147,48 |
| н645 | 433768,10 | 2253185,88 |
| н646 | 433806,25 | 2253192,80 |
| н475 | 433809,49 | 2253192,87 |
| н474 | 433810,80 | 2253188,90 |

# Приложение 3

# Каталог координат поворотных точек границы проекта межевания

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 434530,14 | 2251055,41 |
| н2 | 434502,05 | 2251067,73 |
| н3 | 434496,02 | 2251070,87 |
| н4 | 434465,80 | 2251080,89 |
| н5 | 434453,03 | 2251082,16 |
| н6 | 434406,30 | 2251086,80 |
| н7 | 434405,96 | 2251085,13 |
| н8 | 434371,48 | 2251068,48 |
| н9 | 434344,87 | 2251047,06 |
| н10 | 434343,87 | 2251047,03 |
| н11 | 434341,96 | 2251049,45 |
| н12 | 434320,37 | 2251032,35 |
| н13 | 434293,86 | 2251012,46 |
| н14 | 434289,96 | 2251009,53 |
| н15 | 434262,55 | 2250992,94 |
| н16 | 434225,26 | 2250971,16 |
| н17 | 434186,94 | 2250947,96 |
| н18 | 434002,14 | 2250836,08 |
| н19 | 433980,52 | 2250847,59 |
| н20 | 433891,13 | 2250838,61 |
| н21 | 433835,80 | 2250881,54 |
| н22 | 433835,19 | 2250930,07 |
| н23 | 433833,61 | 2251057,54 |
| н24 | 433837,82 | 2251114,64 |
| н25 | 433840,08 | 2251120,20 |
| н26 | 433851,38 | 2251147,99 |
| н27 | 433861,74 | 2251176,15 |
| н28 | 433872,14 | 2251204,42 |
| н29 | 433881,80 | 2251230,68 |
| н30 | 433882,61 | 2251236,09 |
| н31 | 433887,64 | 2251248,96 |
| н32 | 433896,12 | 2251281,06 |
| н33 | 433898,96 | 2251301,22 |
| н34 | 433895,39 | 2251340,87 |
| н35 | 433936,21 | 2251357,84 |
| н36 | 433940,32 | 2251363,41 |
| н37 | 433930,36 | 2251389,06 |
| н38 | 433935,66 | 2251392,14 |
| н39 | 433950,19 | 2251391,88 |
| н40 | 433987,02 | 2251403,04 |
| н41 | 434002,18 | 2251410,06 |
| н42 | 434009,03 | 2251410,72 |
| н43 | 434041,65 | 2251423,06 |
| н44 | 434072,58 | 2251436,62 |
| н45 | 434080,41 | 2251440,12 |
| н46 | 434068,42 | 2251464,56 |
| н47 | 434064,16 | 2251474,09 |
| н48 | 434056,42 | 2251499,91 |
| н49 | 434054,19 | 2251580,23 |
| н50 | 434026,46 | 2251579,92 |
| н51 | 434019,63 | 2251579,37 |
| н52 | 434013,94 | 2251575,90 |
| н53 | 434000,49 | 2251574,64 |
| н54 | 433980,33 | 2251573,69 |
| н55 | 433959,00 | 2251572,66 |
| н56 | 433945,65 | 2251569,88 |
| н57 | 433926,63 | 2251566,19 |
| н58 | 433907,22 | 2251562,43 |
| н59 | 433891,15 | 2251561,14 |
| н60 | 433889,54 | 2251552,78 |
| н61 | 433877,58 | 2251552,28 |
| н62 | 433871,50 | 2251552,52 |
| н63 | 433836,09 | 2251553,94 |
| н64 | 433836,36 | 2251559,66 |
| н65 | 433869,86 | 2251562,22 |
| н66 | 433899,38 | 2251595,36 |
| н67 | 433907,24 | 2251588,36 |
| н68 | 433912,48 | 2251573,64 |
| н69 | 433954,23 | 2251581,88 |
| н70 | 433960,00 | 2251583,21 |
| н71 | 433982,65 | 2251588,44 |
| н72 | 434015,90 | 2251588,81 |
| н73 | 434016,45 | 2251589,14 |
| н74 | 434054,13 | 2251592,21 |
| н75 | 434054,28 | 2251612,84 |
| н76 | 434071,17 | 2251690,70 |
| н77 | 434074,74 | 2251706,45 |
| н78 | 434101,02 | 2251822,68 |
| н79 | 434074,06 | 2251829,52 |
| н80 | 434069,54 | 2251829,64 |
| н81 | 434047,86 | 2251834,52 |
| н82 | 434029,26 | 2251840,28 |
| н83 | 434003,52 | 2251846,34 |
| н84 | 433989,92 | 2251857,00 |
| н85 | 433967,63 | 2251872,48 |
| н86 | 433962,78 | 2251875,86 |
| н87 | 433951,91 | 2251884,22 |
| н88 | 433937,82 | 2251895,12 |
| н89 | 433921,24 | 2251907,54 |
| н90 | 433915,08 | 2251918,14 |
| н91 | 433900,19 | 2251928,39 |
| н92 | 433892,54 | 2251933,65 |
| н93 | 433878,98 | 2251943,81 |
| н94 | 433860,71 | 2251958,68 |
| н95 | 433846,38 | 2251970,44 |
| н96 | 433824,99 | 2251990,51 |
| н97 | 433802,85 | 2252011,98 |
| н98 | 433770,24 | 2252038,28 |
| н99 | 433753,44 | 2252052,31 |
| н100 | 433767,74 | 2252070,01 |
| н101 | 433782,46 | 2252087,34 |
| н102 | 433801,38 | 2252110,56 |
| н103 | 433805,85 | 2252117,34 |
| н104 | 433806,66 | 2252118,57 |
| н105 | 433817,25 | 2252136,07 |
| н106 | 433819,57 | 2252153,29 |
| н107 | 433817,46 | 2252161,45 |
| н108 | 433797,01 | 2252179,43 |
| н109 | 433807,57 | 2252191,44 |
| н110 | 433821,14 | 2252204,10 |
| н111 | 433821,62 | 2252205,59 |
| н112 | 433826,01 | 2252322,82 |
| н113 | 433826,08 | 2252336,16 |
| н114 | 433826,39 | 2252386,16 |
| н115 | 433843,21 | 2252386,16 |
| н116 | 433843,21 | 2252295,76 |
| н117 | 433843,73 | 2252290,26 |
| н118 | 433843,19 | 2252162,46 |
| н119 | 433859,21 | 2252148,61 |
| н120 | 433847,90 | 2252134,59 |
| н121 | 433804,44 | 2252080,70 |
| н122 | 433780,59 | 2252056,64 |
| н123 | 433851,12 | 2251986,77 |
| н124 | 433923,04 | 2251929,69 |
| н125 | 433936,47 | 2251919,28 |
| н126 | 433979,62 | 2251884,74 |
| н127 | 434005,92 | 2251863,86 |
| н128 | 434025,13 | 2251857,06 |
| н129 | 434075,42 | 2251845,22 |
| н130 | 434104,61 | 2251839,49 |
| н131 | 434111,87 | 2251876,88 |
| н132 | 434112,60 | 2251883,75 |
| н133 | 434106,02 | 2251884,14 |
| н134 | 434094,40 | 2251884,35 |
| н135 | 434081,93 | 2251886,78 |
| н136 | 434039,46 | 2251901,13 |
| н137 | 434034,74 | 2251903,19 |
| н138 | 434043,02 | 2251929,36 |
| н139 | 434053,60 | 2251982,94 |
| н140 | 434058,73 | 2251982,13 |
| н141 | 434122,04 | 2251970,48 |
| н142 | 434128,56 | 2252038,61 |
| н143 | 434124,75 | 2252039,18 |
| н144 | 434125,89 | 2252053,15 |
| н145 | 434132,77 | 2252137,83 |
| н146 | 434138,97 | 2252197,29 |
| н147 | 434144,77 | 2252248,41 |
| н148 | 434149,17 | 2252287,16 |
| н149 | 434168,42 | 2252456,72 |
| н150 | 434188,12 | 2252490,53 |
| н151 | 434199,16 | 2252509,50 |
| н152 | 434211,11 | 2252555,93 |
| н153 | 434206,26 | 2252575,78 |
| н154 | 434201,93 | 2252613,45 |
| н155 | 434200,79 | 2252623,93 |
| н156 | 434200,27 | 2252627,89 |
| н157 | 434197,22 | 2252643,93 |
| н158 | 434192,30 | 2252661,93 |
| н159 | 434190,19 | 2252667,83 |
| н160 | 434176,12 | 2252697,99 |
| н161 | 434155,44 | 2252735,61 |
| н162 | 434144,01 | 2252758,50 |
| н163 | 434143,29 | 2252759,85 |
| н164 | 434107,25 | 2252831,75 |
| н165 | 434106,29 | 2252847,16 |
| н166 | 434105,18 | 2252846,97 |
| н167 | 434096,16 | 2252851,44 |
| н168 | 434079,86 | 2252865,21 |
| н169 | 434073,34 | 2252870,72 |
| н170 | 434070,83 | 2252872,78 |
| н171 | 434036,29 | 2252881,39 |
| н172 | 433977,90 | 2252895,95 |
| н173 | 433964,07 | 2252899,40 |
| н174 | 433917,15 | 2252903,80 |
| н175 | 433868,47 | 2252916,59 |
| н176 | 433842,84 | 2252930,45 |
| н177 | 433865,45 | 2252964,08 |
| н178 | 433865,50 | 2253007,00 |
| н179 | 433849,53 | 2253070,87 |
| н180 | 433819,88 | 2253161,22 |
| н181 | 433766,03 | 2253139,23 |
| н182 | 433696,26 | 2253153,21 |
| н183 | 433607,50 | 2253183,01 |
| н184 | 433495,67 | 2253195,41 |
| н185 | 433476,10 | 2253204,43 |
| н186 | 433478,00 | 2253221,01 |
| н187 | 433497,58 | 2253232,99 |
| н188 | 433576,84 | 2253222,01 |
| н189 | 433596,28 | 2253241,37 |
| н190 | 433604,27 | 2253242,87 |
| н191 | 433621,55 | 2253237,40 |
| н192 | 433632,48 | 2253231,54 |
| н193 | 433692,30 | 2253216,94 |
| н194 | 433714,44 | 2253231,13 |
| н195 | 433743,15 | 2253185,47 |
| н196 | 433765,55 | 2253188,46 |
| н197 | 433805,95 | 2253195,80 |
| н198 | 433833,71 | 2253196,41 |
| н199 | 433851,52 | 2253189,47 |
| н200 | 433899,83 | 2253199,06 |
| н201 | 433939,10 | 2253207,80 |
| н202 | 433951,28 | 2253209,95 |
| н203 | 433954,90 | 2253192,51 |
| н204 | 433947,31 | 2253190,78 |
| н205 | 433941,00 | 2253189,00 |
| н206 | 433927,45 | 2253185,16 |
| н207 | 433856,04 | 2253164,98 |
| н208 | 433873,22 | 2253082,67 |
| н209 | 433884,99 | 2253041,30 |
| н210 | 433892,77 | 2252991,02 |
| н211 | 433891,52 | 2252975,16 |
| н212 | 433890,18 | 2252968,34 |
| н213 | 433884,36 | 2252942,01 |
| н214 | 433897,39 | 2252941,74 |
| н215 | 433916,77 | 2252939,32 |
| н216 | 433934,92 | 2252938,45 |
| н217 | 433936,16 | 2252940,37 |
| н218 | 433939,72 | 2252941,25 |
| н219 | 433942,33 | 2252940,07 |
| н220 | 433946,14 | 2252935,99 |
| н221 | 433972,18 | 2252929,15 |
| н222 | 434000,77 | 2252919,15 |
| н223 | 434023,64 | 2252915,67 |
| н224 | 434048,98 | 2252912,25 |
| н225 | 434102,43 | 2252878,57 |
| н226 | 434108,94 | 2252876,47 |
| н227 | 434113,18 | 2252886,44 |
| н228 | 434116,08 | 2252895,38 |
| н229 | 434119,52 | 2252912,30 |
| н230 | 434125,75 | 2252957,30 |
| н231 | 434139,42 | 2252958,70 |
| н232 | 434144,67 | 2252957,25 |
| н233 | 434158,11 | 2252953,52 |
| н234 | 434225,40 | 2252948,12 |
| н235 | 434227,77 | 2252944,34 |
| н236 | 434254,35 | 2252941,67 |
| н237 | 434302,13 | 2252939,99 |
| н238 | 434367,48 | 2252940,78 |
| н239 | 434429,33 | 2252931,11 |
| н240 | 434444,36 | 2252928,22 |
| н241 | 434479,02 | 2252923,86 |
| н242 | 434527,43 | 2252918,77 |
| н243 | 434525,51 | 2252895,49 |
| н244 | 434517,95 | 2252896,11 |
| н245 | 434504,97 | 2252897,05 |
| н246 | 434474,22 | 2252899,73 |
| н247 | 434439,24 | 2252903,53 |
| н248 | 434384,26 | 2252915,63 |
| н249 | 434373,33 | 2252916,78 |
| н250 | 434360,71 | 2252916,20 |
| н251 | 434326,87 | 2252919,20 |
| н252 | 434290,93 | 2252922,24 |
| н253 | 434226,61 | 2252927,33 |
| н254 | 434223,93 | 2252931,62 |
| н255 | 434223,08 | 2252931,70 |
| н256 | 434213,12 | 2252932,61 |
| н257 | 434173,31 | 2252936,25 |
| н258 | 434140,21 | 2252941,60 |
| н259 | 434134,97 | 2252930,79 |
| н260 | 434132,53 | 2252920,77 |
| н261 | 434130,09 | 2252908,95 |
| н262 | 434126,69 | 2252892,64 |
| н263 | 434121,09 | 2252879,50 |
| н264 | 434119,08 | 2252870,86 |
| н265 | 434118,70 | 2252855,68 |
| н266 | 434122,70 | 2252833,00 |
| н267 | 434125,73 | 2252825,05 |
| н268 | 434142,09 | 2252788,51 |
| н269 | 434151,38 | 2252771,16 |
| н270 | 434171,23 | 2252739,09 |
| н271 | 434182,79 | 2252716,93 |
| н272 | 434194,14 | 2252689,95 |
| н273 | 434206,39 | 2252660,96 |
| н274 | 434214,52 | 2252663,72 |
| н275 | 434228,20 | 2252660,24 |
| н276 | 434235,18 | 2252660,02 |
| н277 | 434239,65 | 2252661,04 |
| н278 | 434259,22 | 2252665,53 |
| н279 | 434268,97 | 2252667,76 |
| н280 | 434306,63 | 2252676,39 |
| н281 | 434328,75 | 2252682,54 |
| н282 | 434340,98 | 2252695,52 |
| н283 | 434360,30 | 2252709,08 |
| н284 | 434362,27 | 2252709,91 |
| н285 | 434365,78 | 2252710,10 |
| н286 | 434371,38 | 2252711,52 |
| н287 | 434373,13 | 2252699,58 |
| н288 | 434370,98 | 2252699,04 |
| н289 | 434350,56 | 2252684,11 |
| н290 | 434334,84 | 2252666,44 |
| н291 | 434319,38 | 2252662,90 |
| н292 | 434314,29 | 2252659,59 |
| н293 | 434297,62 | 2252653,22 |
| н294 | 434290,22 | 2252652,67 |
| н295 | 434234,91 | 2252648,22 |
| н296 | 434214,92 | 2252653,30 |
| н297 | 434210,06 | 2252651,65 |
| н298 | 434209,86 | 2252651,47 |
| н299 | 434216,44 | 2252626,18 |
| н300 | 434224,84 | 2252576,92 |
| н301 | 434230,78 | 2252556,22 |
| н302 | 434233,87 | 2252538,58 |
| н303 | 434235,51 | 2252523,72 |
| н304 | 434236,30 | 2252515,30 |
| н305 | 434220,45 | 2252488,62 |
| н306 | 434211,42 | 2252469,03 |
| н307 | 434204,50 | 2252451,65 |
| н308 | 434209,79 | 2252439,31 |
| н309 | 434204,27 | 2252369,87 |
| н310 | 434181,82 | 2252298,71 |
| н311 | 434170,53 | 2252239,12 |
| н312 | 434163,42 | 2252163,99 |
| н313 | 434163,36 | 2252163,36 |
| н314 | 434162,18 | 2252159,31 |
| н315 | 434159,02 | 2252123,71 |
| н316 | 434155,80 | 2252087,40 |
| н317 | 434156,95 | 2252087,22 |
| н318 | 434152,34 | 2252048,09 |
| н319 | 434153,50 | 2252019,67 |
| н320 | 434147,11 | 2251988,77 |
| н321 | 434146,73 | 2251986,92 |
| н322 | 434140,76 | 2251928,67 |
| н323 | 434138,02 | 2251911,15 |
| н324 | 434131,47 | 2251854,57 |
| н325 | 434129,55 | 2251846,37 |
| н326 | 434128,60 | 2251840,07 |
| н327 | 434128,11 | 2251837,88 |
| н328 | 434125,17 | 2251823,40 |
| н329 | 434122,50 | 2251812,82 |
| н330 | 434119,16 | 2251798,11 |
| н331 | 434115,64 | 2251782,59 |
| н332 | 434109,16 | 2251754,01 |
| н333 | 434101,54 | 2251720,90 |
| н334 | 434091,44 | 2251682,65 |
| н335 | 434084,50 | 2251673,90 |
| н336 | 434083,30 | 2251672,38 |
| н337 | 434072,37 | 2251639,39 |
| н338 | 434067,43 | 2251613,44 |
| н339 | 434067,21 | 2251588,37 |
| н340 | 434067,14 | 2251580,37 |
| н341 | 434067,01 | 2251565,46 |
| н342 | 434066,72 | 2251537,74 |
| н343 | 434072,94 | 2251500,33 |
| н344 | 434078,79 | 2251477,43 |
| н345 | 434095,01 | 2251441,65 |
| н346 | 434103,43 | 2251429,08 |
| н347 | 434107,01 | 2251423,74 |
| н348 | 434110,24 | 2251418,75 |
| н349 | 434117,31 | 2251407,73 |
| н350 | 434120,72 | 2251402,40 |
| н351 | 434138,14 | 2251377,64 |
| н352 | 434136,29 | 2251375,94 |
| н353 | 434147,03 | 2251362,73 |
| н354 | 434161,54 | 2251344,88 |
| н355 | 434165,58 | 2251340,79 |
| н356 | 434187,76 | 2251318,34 |
| н357 | 434231,19 | 2251290,38 |
| н358 | 434246,90 | 2251279,43 |
| н359 | 434254,42 | 2251274,36 |
| н360 | 434261,54 | 2251269,68 |
| н361 | 434274,78 | 2251260,63 |
| н362 | 434311,45 | 2251230,77 |
| н363 | 434348,64 | 2251200,37 |
| н364 | 434354,87 | 2251195,28 |
| н365 | 434365,68 | 2251184,45 |
| н366 | 434409,91 | 2251134,54 |
| н367 | 434433,86 | 2251108,70 |
| н368 | 434438,07 | 2251108,42 |
| н369 | 434448,37 | 2251099,02 |
| н370 | 434451,14 | 2251096,04 |
| н371 | 434517,79 | 2251081,17 |
| н372 | 434523,41 | 2251076,50 |
| н373 | 434535,42 | 2251067,46 |
| н1 | 434530,14 | 2251055,41 |

| н374 | 434385,66 | 2251109,68 |
| --- | --- | --- |
| н375 | 434386,85 | 2251123,74 |
| н376 | 434378,71 | 2251137,57 |
| н377 | 434370,67 | 2251148,04 |
| н378 | 434349,83 | 2251174,42 |
| н379 | 434339,14 | 2251185,37 |
| н380 | 434330,65 | 2251190,45 |
| н381 | 434330,55 | 2251190,51 |
| н382 | 434328,56 | 2251191,81 |
| н383 | 434328,02 | 2251195,94 |
| н384 | 434303,95 | 2251219,00 |
| н385 | 434296,05 | 2251225,46 |
| н386 | 434285,22 | 2251234,36 |
| н387 | 434274,79 | 2251241,29 |
| н388 | 434262,30 | 2251249,66 |
| н389 | 434237,82 | 2251266,22 |
| н390 | 434231,91 | 2251267,52 |
| н391 | 434222,46 | 2251272,97 |
| н392 | 434214,29 | 2251282,06 |
| н393 | 434203,14 | 2251289,46 |
| н394 | 434194,75 | 2251296,54 |
| н395 | 434188,36 | 2251300,65 |
| н396 | 434177,61 | 2251311,53 |
| н397 | 434172,17 | 2251316,54 |
| н398 | 434165,76 | 2251322,43 |
| н399 | 434151,16 | 2251338,09 |
| н400 | 434147,67 | 2251341,84 |
| н401 | 434135,81 | 2251354,34 |
| н402 | 434133,78 | 2251356,84 |
| н403 | 434118,76 | 2251373,47 |
| н404 | 434114,71 | 2251380,29 |
| н405 | 434090,40 | 2251419,78 |
| н406 | 434084,74 | 2251431,30 |
| н407 | 434042,43 | 2251410,03 |
| н408 | 434024,67 | 2251401,39 |
| н409 | 434011,08 | 2251394,78 |
| н410 | 434007,36 | 2251395,93 |
| н411 | 433981,60 | 2251384,00 |
| н412 | 433970,52 | 2251378,87 |
| н413 | 433950,56 | 2251357,43 |
| н414 | 433942,63 | 2251349,68 |
| н415 | 433941,05 | 2251349,02 |
| н416 | 433915,78 | 2251338,42 |
| н417 | 433910,51 | 2251332,05 |
| н418 | 433908,08 | 2251325,00 |
| н419 | 433909,18 | 2251312,96 |
| н420 | 433912,53 | 2251297,60 |
| н421 | 433912,01 | 2251293,07 |
| н422 | 433911,93 | 2251276,95 |
| н423 | 433911,33 | 2251270,98 |
| н424 | 433908,26 | 2251240,07 |
| н425 | 433901,08 | 2251240,79 |
| н426 | 433895,05 | 2251193,20 |
| н427 | 433892,81 | 2251170,69 |
| н428 | 433889,36 | 2251132,61 |
| н429 | 433886,61 | 2251102,23 |
| н430 | 433882,95 | 2251066,46 |
| н431 | 433881,79 | 2251046,49 |
| н432 | 433880,06 | 2251016,54 |
| н433 | 433879,92 | 2251014,21 |
| н434 | 433872,97 | 2251014,75 |
| н435 | 433868,77 | 2250983,26 |
| н436 | 433865,90 | 2250939,85 |
| н437 | 433864,43 | 2250917,51 |
| н438 | 433865,19 | 2250911,03 |
| н439 | 433872,82 | 2250892,59 |
| н440 | 433902,15 | 2250877,89 |
| н441 | 433978,78 | 2250883,85 |
| н442 | 433986,20 | 2250886,19 |
| н443 | 434131,73 | 2250945,17 |
| н444 | 434196,96 | 2250985,43 |
| н445 | 434203,78 | 2250989,64 |
| н446 | 434233,09 | 2251007,73 |
| н447 | 434266,51 | 2251028,36 |
| н448 | 434267,36 | 2251026,96 |
| н449 | 434272,27 | 2251018,85 |
| н450 | 434277,78 | 2251021,82 |
| н451 | 434289,70 | 2251028,59 |
| н452 | 434294,96 | 2251031,62 |
| н453 | 434309,53 | 2251043,09 |
| н454 | 434317,07 | 2251049,04 |
| н455 | 434340,98 | 2251068,42 |
| н374 | 434385,66 | 2251109,68 |